Część III: Opis przedmiotu zamówienia

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie 
ul. Góry Południowe w Kętach

OPZ ZAWIERA:

Część III A: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Część III B: Przedmiar

Część III C: Projekt budowlano-wykonawczy wraz z typowaniem

Część III A: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ST – 00

WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV – 45000

# CZĘŚĆ OGÓLNA

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST – 00) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia

- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Góry Południowe w Kętach

## Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (ST) - należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych pozostałymi Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST – 00) należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (ST):

| Kod Specyfikacji | Nazwa Specyfikacji |
| --- | --- |
| ST – 00 | Wymagania ogólne |
| ST – 01 | Wytyczenie obiektów, tras i punktów wysokościowych |
| ST – 02 | Rozbiórka obiektów liniowych, kubaturowych i powierzchniowych |
| ST – 03 | Roboty ziemne i przygotowawcze |
| ST – 04 | Roboty betonowe i żelbetowe |
| ST – 05 | Montaż konstrukcji stalowych |
| ST – 06 | Roboty malarskie |
| ST – 07 | Roboty izolacyjne |
| ST – 08 | Wykonanie systemu kanalizacyjnego – przewody grawitacyjne |
| ST – 09 | Wykonanie systemu kanalizacyjnego – przewody ciśnieniowe |
| ST – 10 | Wykonanie systemu wodociągowego – przewody ciśnieniowe |
| ST – 11 | Wykonanie systemu kanalizacyjnego – obiekty sieciowe, przepompownie ścieków |
| ST – 12 | Wykonanie instalacji elektroenergetycznych i akpia |
| ST – 13 | Roboty drogowe |
| ST – 14 | Wykonanie ogrodzeń |
| ST – 15 | Rekultywacja terenu i zieleni |

## Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i ukończenie Robót obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami w rejonie ul. Góry Południowe w Kętach

### Zakres robót

Zakres robót określony jest szczegółowo w Dokumentacji Projektowej wymienionej poniżej. Dokumentacja posiada ważne decyzje pozwoleń na budowę, które opisano w tabeli.

Nazwy własne użyte w Dokumentacji Projektowej nie są wiążące i można zastosować urządzenia/materiały równoważne, które spełniają wymagania określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wszelkie koszty związane z ewentualnym wprowadzeniem powyższych zmian ponosi Wykonawca.

| ZADANIE 1.1: Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ulic Wiśniowa i Jagiellońska (pompownia P1 i P2) |
| --- |
| TEMAT | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni ulic Wiśniowej i Jagiellońskiej w Kętach |
| OBIEKT | Kanalizacja sanitarna |
| STADIUM | Projekt Budowlany. |
| AUTOR | BIPROKOM Kraków S.A. |
| DATA WYKONANIA | czerwiec 2007 |
| POZWOLENIE NA BUDOWĘ | Decyzja Nr 151/07/K z dnia 07.08.2007 r |
| TEMAT | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni ulic Wiśniowej i Jagiellońskiej w Kętach |
| OBIEKT | Budowa przekroczeń kanalizacji sanitarnej |
| STADIUM | Projekt Budowlany. Projekt Zagospodarowania Terenu. |
| AUTOR | BIPROKOM Kraków S.A. |
| DATA WYKONANIA | czerwiec 2007 |
| POZWOLENIE NA BUDOWĘ | Decyzja Nr 151/07/K z dnia 07.08.2007 r |
| TEMAT | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni ulic Wiśniowej i Jagiellońskiej w Kętach |
| OBIEKT | Kanalizacja sanitarna |
| STADIUM | Projekt wykonawczy – tom II Technologia |
| AUTOR | BIPROKOM Kraków S.A. |
| DATA WYKONANIA | czerwiec 2007 |
| POZWOLENIE NA BUDOWĘ | Decyzja Nr 151/07/K z dnia 07.08.2007 r |
| TEMAT | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni ulic Wiśniowej i Jagiellońskiej w Kętach |
| OBIEKT | Zasilanie pompowni |
| STADIUM | Projekt budowlano – wykonawczy. Tom III Elektryka |
| AUTOR | BIPROKOM Kraków S.A. |
| DATA WYKONANIA | czerwiec 2007 |
| POZWOLENIE NA BUDOWĘ | Decyzja Nr 151/07/K z dnia 07.08.2007 r |
| TEMAT | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni ulic Wiśniowej i Jagiellońskiej w Kętach |
| OBIEKT | Odbudowa ulic po budowie kanalizacji |
| STADIUM | Projekt budowlano – wykonawczy. Tom IV Drogi |
| AUTOR | BIPROKOM Kraków S.A. |
| DATA WYKONANIA | czerwiec 2007 |
| POZWOLENIE NA BUDOWĘ | Decyzja Nr 151/07/K z dnia 07.08.2007 r |
| TEMAT | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni ulic Wiśniowej i Jagiellońskiej w Kętach |
| OBIEKT | Kanalizacja sanitarna |
| STADIUM | Projekt prac geologicznych na wykonanie studni odwadniających dla budowy sieci kanalizacyjnej w zlewni ulic Jagiellońskiej i Wiśniowej w Kętach |
| AUTOR | Krakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne PROGEO |
| DATA WYKONANIA | czerwiec 2007 |
| POZWOLENIE NA BUDOWĘ | - |
| TEMAT | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni ulic Wiśniowej i Jagiellońskiej w Kętach |
| OBIEKT | Kanalizacja sanitarna |
| STADIUM | Uzupełnienie do projektu prac geologicznych na wykonanie studni odwadniających dla budowy sieci kanalizacyjnej w zlewni ulic Jagiellońskiej i Wiśniowej w Kętach |
| AUTOR | Krakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne PROGEO |
| DATA WYKONANIA | lipiec 2007 |
| POZWOLENIE NA BUDOWĘ | - |
| TEMAT | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni ulic Wiśniowej i Jagiellońskiej w Kętach |
| OBIEKT | Kanalizacja sanitarna |
| STADIUM | BIOZ |
| AUTOR | BIPROKOM Kraków S.A. |
| DATA WYKONANIA | czerwiec 2007 |
| POZWOLENIE NA BUDOWĘ | - |
| TEMAT | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni ulic Wiśniowej i Jagiellońskiej w Kętach |
| OBIEKT | Kanalizacja sanitarna |
| STADIUM | Operat wodnoprawny na odwodnienie wykopów budowlanych oraz na odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów dla budowy kanalizacji i pompowni w zlewni ul. Jagiellońskiej i Wiśniowej w Kętach |
| AUTOR | Krakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne PROGEO |
| DATA WYKONANIA | czerwiec 2007 |
| POZWOLENIE NA BUDOWĘ | - |
| TEMAT | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni ulic Wiśniowej i Jagiellońskiej w Kętach |
| OBIEKT | Kanalizacja sanitarna |
| STADIUM | Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaniem odwodnień budowlanych dla budowy kanalizacji i pompowni w zlewni ul. Jagiellońskiej i Wiśniowej w Kętach |
| AUTOR | Krakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne PROGEO |
| DATA WYKONANIA | marzec 2007 |
| POZWOLENIE NA BUDOWĘ | - |
| TEMAT | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni ulic Wiśniowej i Jagiellońskiej w Kętach |
| OBIEKT | Kanalizacja sanitarna |
| STADIUM | Projekt prac geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczego dla określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej budowy sieci kanalizacyjnej w Kętach |
| AUTOR | Krakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne PROGEO |
| DATA WYKONANIA | grudzień 2006 |
| POZWOLENIE NA BUDOWĘ | - |
| TEMAT | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni ulic Wiśniowej i Jagiellońskiej w Kętach |
| OBIEKT | Kanalizacja sanitarna |
| STADIUM | Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Wiśniowej i Jagiellońskiej w Kętach |
| AUTOR | Krakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne PROGEO |
| DATA WYKONANIA | styczeń 2007 |
| POZWOLENIE NA BUDOWĘ | - |

Jakkolwiek, w odniesieniu do zakresu rzeczowego i ilościowego pierwszeństwo ma zawsze Dokumentacja Projektowa, to w celu zobrazowania skali zamówienia (Umowy), poniżej podano zagregowane zakresy robót objętych Umową.

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym wraz z odgałęzieniami do granic posesji umożliwiającymi podłączenie poszczególnych posesji w rejonie ul. Góry Południowe w Kętach, w ramach którego planuje się wykonanie min. następujących, ważniejszych elementów:

- rurociągi kanalizacji grawitacyjnej – łączna długość około 436m, w tym:

- rurociągi kanalizacyjne PVC (200, L(341m,

- rurociągi kanalizacyjne PE (200, L(95m wykonane horyzontalnym przewiertem sterowanym,

- Studnie kanalizacyjne rewizyjne betonowe, na kanałach kanalizacyjnych: (1000 – 15 szt.;

- Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego, na kanałach kanalizacyjnych: (600 – 2 szt.;

- Odbudowa ulicy Góry Południowe o łącznej powierzchni około F = 350 m2, obejmującej rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej, na podbudowie z kruszywa mineralnego; odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z betonu asfaltowego i kruszywa łamanego na warstwie wyrównawczej ze żwiru.

UWAGA! W razie zmiany decyzji zarządcy drogi Góry Południowe Wykonawca zobowiązany będzie wyłącznie do rozebrania i odtworzenia nawierzchni w zakresie podbudowy pod drogą asfaltową. Będzie to polegać rozebraniu istniejącej podbudowy i na uzupełnieniu wykopu kruszywem w celu doprowadzenia dróg do stanu przejezdności. Zarządca drogi planuje na przyszły rok wykonanie nowej nawierzchni na tym odcinku jednak jesteśmy potwierdzenie tego faktu Zamawiający otrzyma w trakcie procedury przetargowej.

- Odgałęzienia kanalizacyjne wykonane z rur kanalizacyjnych PCV o średnicy ( 160 mm i łącznej długości około 10 m.

Przewidywany do wykonania układ kanalizacji, w miejscach skrzyżowań lub kolizji z istniejącym uzbrojeniem nad- i podziemnym musi zostać odpowiednio zabezpieczony, zgodnie z rozwiązaniami projektowymi.

Materiały stosowane do wykonania przedmiotu zamówienia mają być zgodne z powyższym wykazem elementów oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Zmiany materiałów w stosunku do projektowanych i wykazanych w profilach zostały przez Zamawiającego ustalone z projektantem i przez niego zatwierdzone.

Dalsze ustalenia ST – 00 Wymagania Ogólne są zgodne z publikowaną Specyfikacją z dokumentacji projektowej opracowanej przez BIPROKOM Kraków S.A. i wraz z pozostałymi Specyfikacjami technicznymi stanowią Część IIIA STWIORB