Projekt dofinansowany w ramach II osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
Nr Działania: Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0109/16 z dnia 28.10.2016

Tytuł projektu: „Uzupełnienie niedoborów systemu ściekowego 
w Aglomeracji Kęty, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Bulowicach oraz rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Kętach”

Zamawiający:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Św. M. Kolbe 25a, 32-650 Kęty

NIP: 5492346504, REGON: 120730487

Telefon siedziby: (+48 33) 845 22 78,

Telefon wydziału JRP: (+48 33) 845 01 09,

Faks: (+48 33) 845 22 78 wew. 10,

e-mail: mzwik@mzwik-kety.com.pl, jrp@mzwik-kety.com.pl

strona internetowa: www.mzwik-kety.com.pl

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 1/06/2017/JRP |  |
| --- | --- |

Część I:	INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Postępowanie prowadzone jest w trybie otwartym w oparciu o § 15 i nast. „Regulamin udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwot wskazanych w Ustawie – Prawo zamówień publicznych” obowiązujący w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Św. M. Kolbe 25a, 32-650 Kęty. Postępowanie dotyczy dostawy pn. „Kontrakt III: Zakup specjalistycznego pojazdu ssąco – płuczącego do czyszczenia i udrażniania kanalizacji”

Spis treści do IDW:

1.	Nazwa i adres Zamawiającego.	3

2.	Oznaczenie Wykonawcy.	3

3.	Tryb udzielania zamówienia.	3

4.	Opis przedmiotu zamówienia.	3

5.	Informacje dodatkowe	3

6.	Termin wykonania zamówienia.	4

7.	Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia	4

8.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz wymagań Zamawiającego.	5

9.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.	7

10.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.	8

11.	Wymagania dotyczące wadium.	8

12.	Termin związania ofertą.	10

13.	Opis sposobu przygotowania oferty.	10

14.	Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.	12

15.	Miejsce oraz termin i sposób złożenia oferty.	13

16.	Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.	13

17.	Miejsce i termin otwarcia ofert.	13

18.	Tryb otwarcia ofert.	13

19.	Zwrot oferty.	14

20.	Opis sposobu obliczenia ceny.	14

21.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.	14

22.	Zawiadomienie o wyborze oferty.	17

23.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	17

24.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.	18

25.	Unieważnienie postępowania.	18

26.	Integralną część IDW stanowią:	19

Nazwa i adres Zamawiającego.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Św. M. Kolbe 25a, 32-650 Kęty

NIP: 5492346504, REGON: 120730487

Telefon: (+48 33) 845 22 78, Faks: (+48 33) 845 22 78 wew. 10,

e-mail: mzwik@mzwik-kety.com.pl,

strona internetowa: www.mzwik-kety.com.pl

Oznaczenie Wykonawcy.

Za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie prowadzone w trybie otwartym w oparciu o „Regulamin udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwot wskazanych w ustawie – Prawo zamówień publicznych” obowiązujący w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Kętach, dostępny na stronie internetowej www.mzwik-kety.com.pl 
w zakładce Akty prawne. Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o wyłącznie - art. 133 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2016 r. pojazdu o DMC do 6,6 ton wraz z zabudową zestawu do udrażniania i czyszczenia kanalizacji z dodatkowym niezbędnym osprzętem.

Przedmiot zamówienia jest opisany kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny: 		34144000-8 	Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania,

Dodatkowe: 	50110000-9 	Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych 
i podobnego sprzętu oraz podobne usługi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. parametry samochodu oraz zabudowy i osprzętu niezbędnego do obsługi zestawu stanowiące przedmiot oraz sposób realizacji dostawy zawarty jest w Części III SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Informacje dodatkowe

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do niniejszej IDW).

- Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia, zaniedbania podwykonawcy, jak za swoje działania.

- Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

Termin wykonania zamówienia.

Okres realizacji dostawy wraz zabudową specjalistyczna samochodu oraz z niezbędnym osprzętem – 6 miesięcy – liczone od daty zawarcia umowy na dostawę do dnia odbioru przez Zamawiającego kompletnego samochodu z zabudową i szkoleniem pracowników.

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

    - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu w zakresie:

1)	Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 400.000,00 PLN.

- (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek można spełniać łącznie).

2)	Zdolności technicznej lub zawodowej

- Wykonawca zobowiązany jest wykazać należyte wykonanie (albo wykonywanie jeśli dostawa nie została zakończona) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej;

- - 1 dostawy, której przedmiotem było dostarczenie specjalistycznego pojazdu ssąco – płuczącego do czyszczenia i udrażniania kanalizacji o wartości minimum 350.000,00 PLN netto.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z udziału w postępowaniu tj.:

- spełniają opisane powyżej warunki udziału w postępowaniu;

- prawidłowo wnieśli wadium, względnie dokonali stosownego przedłużenia wadium 
w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą;

- złożyli prawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania

    - Niespełnienie przez Wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych w niniejszym rozdziale skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

    - Poleganie na potencjale innych podmiotów (w zakresie w jakim dotyczy):

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, zdolnościach technicznych i zawodowych, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Treść zobowiązania, o którym mowa w ppkt 1) powyżej, powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy, na czym polega udział w realizacji zamówienia. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu 
w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa poprzez podwykonawstwo tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz wymagań Zamawiającego.

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawca złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia oraz dokumenty w tym aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, przedstawi stosowne oświadczenie/zobowiązanie tych podmiotów o udostępnieniu zasobów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, 
o których mowa w pkt. 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie.

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca:

- w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej złoży:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną:

- co najmniej 400.000,00 PLN, aktualny na dzień złożenia dokumentu,

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców 
o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja finansowa 
i ekonomiczna, przy czym nie jest wymagane złożenie tych dokumentów przez wszystkich Wykonawców a jedynie przez tego który spełnia dany warunek, bądź przyczynia się do jego spełnienia).

- w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej złoży:

- wykaz dostaw (potwierdzających spełnianie warunku) wykonanych, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW.

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców 
o udzielenie zamówienia warunek można spełniać łącznie).

- W celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

  - wypełnioną tabelę „Parametry techniczne przedmiotu zamówienia” stanowiącą integralną część oferty, wg. wzoru załącznika 1A do IDW.

Wykonawca winien wypełnić wszystkie wiersze w kolumnie nr 4, podając oferowane przez siebie parametry dostarczanego elementu (pojazdu/urządzenia), spełniające wymogi Zamawiającego (parametr oferowany przez Wykonawcę należy potwierdzić słowem TAK/NIE a w  punktach, gdzie Zamawiający określił wartości minimalne, maksymalne, graniczne, dopuszczalne, wpisać wartości rzeczywiste parametru, Zamawiający nie dopuszcza możliwości potwierdzenia parametrów słowem TAK jeżeli wymagane jest wskazanie konkretnych parametrów charakteryzujących dostarczany element).

Wykonawca ma obowiązek podać nazwę i typ oferowanych systemów i podzespołów, wyposażenia i ich wersji (w zależności od przypadku). W przypadku, gdy Zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie w kolumnie nr 3 ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości.

  - oryginalne foldery/ katalogi producenta oferowanych pojazdów/urządzeń w zakresie zaoferowanych parametrów. W przypadku gdy materiały będą wystawione w języku innym niż język polski musi do nich być dołączone tłumaczenie na język polski. Jeżeli zagraniczny producent danego pojazdu/urządzenia wydał folder/katalog w języku polskim, do oferty należy załączyć oryginalny folder/katalog w języku obcym (języku producenta) oraz w języku polskim.

  - szkic proponowanego pojazdu z zabudową (zwymiarowany).

  - bilans wagowy pojazdu;

  - wypełnione „Wymogi  w zakresie gwarancji i serwisu”, stanowiące integralną część oferty, zawierające minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie gwarancji jakości i serwisu gwarancyjnego, wg. wzoru  - załącznik 1B do IDW.

  - oświadczenia Wykonawcy– stanowiące integralną część oferty, wg. wzoru  - załącznik 1C do IDW.

- Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca składane są w formie określonej w rozdziale 13.2.3) IDW.

- Zamawiający może wezwać Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, złożonych wraz z ofertą lub wezwać do złożenia dokumentów wymaganych wraz z ofertą wskazującymi spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu lub innych wymagań Zamawiającego na dzień składania ofert.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo powinno:

- Jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania,

- Wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

- Wszelka korespondencja i rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z Pełnomocnikiem ze skutkiem dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

- Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, umowa taka powinna spełniać następujące warunki:

- określenie celu gospodarczego;

- oznaczenie czasu trwania współpracy, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi;

- określenie lidera (partnera wiodącego);

- określenie zakresu rzeczowego zamówienia realizowanego przez każdego z wykonawców;

- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi;

- określenie odpowiedzialności solidarnej wykonawców względem Zamawiającego;

- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego;

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą mailową lub faksem

- pisemnie na adres:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Św. M. Kolbe 25a, 32-650 Kęty,

- e-mail: jrp@mzwik-kety.com.pl lub mzwik@mzwik-kety.com.pl

- faksem na nr: +48 33 845 15 94

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

- Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- Krzysztof Mendzik w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych i przedmiotu zamówienia.

Wymagania dotyczące wadium.

- Wysokość wadium

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

10 000,00 PLN.

- (słownie: pięć tysięcy złotych)

- Forma wadium.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy:

  - wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji, tj.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Św. M. Kolbe 25a, 32-650 Kęty

  - wskazanie Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie jego  siedziby,

  - dokładną nazwę niniejszego postępowania i wskazanie sumy gwarancyjnej,

  - określenie terminu ważności gwarancji,

  - zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do nieodwołalnego 
i bezwarunkowego zapłacenia pełnej sumy wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku gdy zajdą ku temu okoliczności wymienione w pkt.6.

Wadium wnoszone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest wnoszone w imieniu i na rzecz całego konsorcjum

- Miejsce i sposób wniesienia wadium.

    - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj.:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Św. M. Kolbe 25a, 
32-650 Kęty

Bank Spółdzielczy w Kętach

83 8120 0003 2001 0000 2932 0001

z dopiskiem:  „wadium do Kontraktu III Zakup specjalistycznego pojazdu”

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.

    - W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, kopię dokumentu wadium należy dołączyć do oferty. Nie jest wskazane trwałe wpinanie oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Oryginał winien być dołączony do oferty w taki sposób aby było możliwe jego zwrócenie w sytuacjach określonych ustawą bez konieczności naruszenia integralności oferty.

- Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Drugim warunkiem koniecznym jest wpływ środków na rachunek Zamawiającego i uznanie środków na tym rachunku przed upływem terminu składania ofert.

- Zwrot wadium.

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 6 ppkt 2).

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Utrata wadium.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Termin związania ofertą.

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje utraty wadium.

- Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko 
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

Opis sposobu przygotowania oferty.

- Wymagania podstawowe.

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej IDW. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej IDW.

  - Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy bądź przez ustanowionego pełnomocnika. Do oferty winien być dołączony oryginał lub poświadczona przez notariusza za zgodność z oryginałem kopia stosownego pełnomocnictwa (jeśli dotyczy).

  - Wzory formularzy dołączonych do niniejszej IDW winny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty w zgodnej z niniejszą IDW formie.

  - We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie firmy 
i siedziby.

  - Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Forma oferty.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Oświadczenia lub dokumenty dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca oraz dotyczące podwykonawców (jeżeli są wymagane), składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, 
o których mowa w zdaniu pierwszym, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

  - Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz parafowane przez osobę (lub osoby - jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane 
i parafowane.

  - Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

- Zawartość oferty;

  - Kompletna oferta musi zawierać:

  - Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej IDW,

  - Dane dot. Parametrów technicznych przedmiotu zamówienia sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1A do niniejszej IDW,

  - Oświadczenia wg wzoru załączniki 1B i 1C do niniejszej IDW,

  - Oświadczenie własne potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2 do IDW). 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w lit. c, składa (oddzielnie) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

  - Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wymaganą sumę gwarancyjną;

  - Wykaz dostaw - potwierdzających spełnianie warunku zdolności technicznej lub zawodowej wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 4;

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, przedstawi stosowne oświadczenie/zobowiązanie tych podmiotów 
o udostępnieniu zasobów;

  - Oświadczenie/zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy) (Załącznik nr 3 do IDW);

  - Dowód wniesienia wadium.

  - Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty, przyporządkowującego do określonych dokumentów i oświadczeń wchodzących w skład tej oferty właściwe numery jej stron.

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.:

-	przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003r. nr 153 poz. 1503, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności,

-	stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na Formularzu Oferty; 
w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona,

-	Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty,

-	zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy będzie skutkować odtajnieniem tych informacji,

-	Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności w ofercie.

Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

Miejsce oraz termin i sposób złożenia oferty.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – ul. Św. M. Kolbe 25a, 32-650 Kęty – BOK-dziennik podawczy mieszczącym się na parterze budynku głównego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.06.2017 r. do godz. 12:00

- Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Św. M. Kolbe 25a, 32-650 Kęty

Oferta w postępowaniu na:

„Kontrakt III: Zakup specjalistycznego pojazdu”

Nie otwierać przed dniem: 28.06.2017 r. godz. 12:15.

- Jeżeli opakowanie oferty nie będzie oznaczone w sposób opisany w ppkt. 2 i 3 powyżej, Zamawiający w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialny za nieodpowiednie jej przyjęcie lub przedwczesne otwarcie.

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

- Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

- Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR  .....”.

- Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć 
w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE" 
i załączyć do niej dokument poświadczający należyte umocowanie osoby do wycofania oferty.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - ul. Św. M. Kolbe 25a, 32-650 Kęty-świetlica 
w dniu:28.06.2017 r. godz. 12:15.

Tryb otwarcia ofert.

      - W trakcie otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

      - Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert Zamawiający ogłosi obecnym:

- Nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- informacje dotyczące ceny,

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

      - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający przekaże informacje dotyczące:

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny;

Zwrot oferty.

W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę 
o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Opis sposobu obliczenia ceny.

- Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do IDW. Szczegółowy wykaz cen (z podziałem na zadania) zawarty jest w Załącznik nr 1 A do IDW.

- Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i obowiązujących przepisów, niezbędne do wykonania całości zamówienia.

- Cena oferty musi być wyrażona w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Części II niniejszej SIWZ- wzorze umowy.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (treść oświadczenia znajduje się w Formularzu ofertowym).

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

      - Opis kryteriów;

Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty/ofert następującymi kryteriami :

| Kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 60% |
| Funkcjonalność Gwarancja | 32% 8% |

Oferty w kryterium Cena zostaną ocenione wg wzoru:

| najniższa oferowana cena | x 60 pkt |
| --- | --- |
| cena ocenianej oferty |  |

Oferty w kryterium Funkcjonalność zostaną ocenione wg następujących zasad:

Punkty będą przyznawane w następujący sposób

- za wykonanie zbiornika z częścią przeznaczoną na ścieki/osad o każde 100l większej od objętości minimalnej wymaganej można uzyskać 4 pkt ale nie więcej niż 28 pkt.

- za wykonanie zbiornika z częścią przeznaczoną na wodę zwiększonego o dodatkowe 100 l można uzyskać 4 pkt.

Zwiększona objętość zbiornika roboczego na wyspecyfikowanym samochodzie (podwoziu) nie może spowodować przekroczenia po jego całkowitym zapełnieniu dopuszczalnej masy całkowitej samochodu. Minimalna objętość zbiornika roboczego woda/ściek to 400l dla wody i 1400l części na osady/ścieki i nie będzie ona punktowana, tj przyznane zostanie 0 pkt. Maksymalna punktowana objętość zbiornika roboczego woda/ściek to 500 l dla wody i 2100 l dla części na osad/ściek, tj. przyznane zostanie 32 pkt. Punkty przyznawane będą za zastosowanie zwiększenia o pełne 100l i minimalną jednostką punktową jest 4 pkt, które jest niepodzielne, co oznacza, że przykładowo za dodatkową pojemność o wartości 150l przyznane zostanie 4 pkt bez podziału lub zaokrąglania punktów lub pojemności. Dane dotyczące pojemności zbiornika należy zawrzeć w Załączniku nr 1A do oferty – Parametry techniczne przedmiotu Zamówienia.

Oferty w kryterium gwarancja zostaną ocenione wg następujących zasad:

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w składanej ofercie oferowany okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu dostawy zakładając, że okres gwarancji dla samochodu/podwozia to 36m-cy i jest to stałe. Za okres gwarancji i rękojmi dla zastosowanych elementów stałych zabudowy Zamawiający przyzna punkty oceniając:

za zaoferowanie okresu gwarancji i rękojmi 48 m-cy – 0 pkt.

za zaoferowanie okresu gwarancji i rękojmi 60 m-cy - 4 pkt.

za zaoferowanie okresu gwarancji i rękojmi 72 m-ce - 8 pkt.

Uwaga; 	W przypadku nie usunięcia/nie przekreślenia dwóch z podanych trzech okresów oferowanej gwarancji i rękojmi dla przedmiotu dostawy w formularzu oferty, Zamawiający przyjmie do oceny oferty najkrótszy z nieusuniętych/nie przekreślonych okresów. W przypadku wskazania w formularzu oferty innego aniżeli możliwe do wyboru okresy oferowanej gwarancji i rękojmi dla robót, oferta jako nieodpowiadająca treści SIWZ podlegać będzie odrzuceniu.

Łączna ilość punktów zostanie obliczona według wzoru:

P = Pc + Pf +Pg

gdzie:

P – łączna ilość punktów przyznanych ofercie;

Pc – ilość punktów przyznanych w kryterium „Cena”;

Pf – ilość punktów przyznanych w kryterium „Funkcjonalność”;

Pg – ilość punktów przyznanych w kryterium „Gwarancja”.

      - Tryb oceny ofert.

- Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie omyłek.

      - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste  omyłki rachunkowe uwzględniając konsekwencje rachunkowe dokonania takich poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, brak odpowiedzi Wykonawcy na zawiadomienie o poprawie omyłek jest równoznaczny ze zgodą Wykonawcy.

- Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie.

- Sprawdzanie wiarygodności ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

      - Oferta z rażąco niską ceną.

  - Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się 
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu,

  - Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

  - Zamawiający odrzuca ofertę:

- Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub

- jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

      - Wykluczenie Wykonawcy.

Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści §13 „Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwot wskazanych w Ustawie – Prawo zamówień publicznych” obowiązującego w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

      - Odrzucenie oferty.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia, z zastrzeżeniem dokonania przez Zamawiającego poprawy w ofercie  innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze SWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  - zawiera istotne i niemożliwe do korekty błędy w obliczeniu ceny;

  - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłek w treści oferty,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

Zawiadomienie o wyborze oferty.

- Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze oferty najkorzystniejszej wskazując:

- nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie wyboru;

- oferty odrzucone;

- wykonawców wykluczonych z postępowania;

- W postępowaniach, dla których w Regulaminie określono konieczność upublicznienia ich na stronie internetowej Zamawiającego, informację o wyborze oferty upublicznia się w ten sam sposób jak ogłoszenie o wszczęciu zamówienia.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia ofertowego (cena oferty brutto).

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.

- Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, pomniejszone o koszt prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy oraz o koszty prowadzenia rachunku bankowego.

- W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3., z zastrzeżeniem, iż zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną. 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone przez zamawiającego w terminie 30 dni od zakończenia zaoferowanego okresu gwarancji na zabudowę. Warunki i termin zwrotu określają warunki umowy zawarte w II Części SWZ.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

            - Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

- zostanie zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności;

- mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,

- jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

- zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

- jest zawarta na okres wskazany w SWZ;

            - Miejsce i termin podpisania umowy, zostaną wskazane Wykonawcy, w odrębnym piśmie. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy korespondencyjnie.

            - Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty możliwa jest w przypadkach i na zasadach określonych w Części II SIWZ – Projekt  umowy.

            - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile Zamawiający wymaga).

            - Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia, Zamawiający wymaga, aby przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, została mu doręczona umowa regulująca współpracę tych Wykonawców  spełniająca warunki opisane w pkt 9 niniejszej IDW.

Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Integralną część IDW stanowią:

        - Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

        - Wykaz Cen –Załącznik nr 1A

        - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2

        - Oświadczenie podmiotu trzeciego – Załącznik nr 3

        - Wykaz dostaw – Załącznik nr 4

        - Projekt umowy – Część II SIWZ

        - Opis Przedmiotu Zamówienia – Część III SIWZ

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 1/04/2017/JRP

Załącznik nr 1 do IDW

FORMULARZ OFERTOWY

Postępowanie dotyczy dostawy pn.

„Kontrakt III: Zakup specjalistycznego pojazdu ssąco – płuczącego do czyszczenia 
i udrażniania kanalizacji”

1. Wykonawca:

........................................................

Nazwa

…………………………………….

Adres firmy

……………………………………..

Fax.

2. Ja niżej podpisany oświadczam, że:

  - zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia,

  - gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SWZ, a tym samym ofertuję dostawę pojazdu spełniającego warunki techniczne wskazane w Załączniku nr 1A do oferty „Parametry techniczne przedmiotu zamówienia”, jednocześnie udzielając gwarancji i rękojmi spełniających wymagania wskazane w Załączniku nr 1B do oferty „Wymogi w zakresie gwarancji i serwisu” oraz zobowiązuje się spełnić wymagania co do dokumentacji i oznakowania zgodnie z oświadczeniem zawartym w Załączniku nr 1C do oferty.

  - udzielany okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 48 m-cy / 60 m-cy 72 m-ce

  - wartość oferty za realizację całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami SWZ, z uwzględnieniem kalkulacji dokonanej w Załączniku nr 1A do Oferty – Wykaz cen, wynosi:

netto ……………… PLN

( słownie:…………………………………………………….)

brutto ...................... PLN zawiera  VAT

(słownie: …………………………………………………….)

  - oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ,

  - niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

  - akceptuję bez zastrzeżeń warunki umowy przedstawione w Części II SWZ, w tym warunki płatności tam określone,

  - w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

  - żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

W celu wykazania, że zawarte informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa do oferty dołączam…………………………………………………………………… (uzupełnić i wskazać stosowne uzasadnienie, w przypadku wykazania informacji zastrzeżonych).

  - następujące części niniejszego zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom (Wykonawca wypełnia - o ile dotyczy):

| Lp. | Nazwa – firma Podwykonawcy | Opis części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom |
| --- | --- | --- |

  - wadium należy zwrócić na n/w nr rachunku bankowego ……………………………………………………………………………..

  - informuję, że wybór niniejszej oferty *będzie/nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania: ……………………………………………………………………..

Ich wartość bez kwoty podatku:…………………………………………………………………..

(Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami).

……………………………

miejscowość i data	  		......................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 1/06/2017/JRP

Załącznik nr 1A do IDW

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postępowanie dotyczy dostawy pn.

„Kontrakt III: Zakup specjalistycznego pojazdu ssąco – płuczącego do czyszczenia 
i udrażniania kanalizacji”

1. Wykonawca:

........................................................

Nazwa

…………………………………….

Adres firmy

……………………………………..

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

Uwaga:

- Wykonawca ma obowiązek podać w kolumnie nr 4 wszystkie wymagane parametry oferowanego/dostarczanego elementu (pojazdu/urządzenia).

- Parametr oferowany przez Wykonawcę należy potwierdzić słowem TAK/NIE a w  punktach, gdzie Zamawiający określił wartości minimalne, maksymalne, graniczne, dopuszczalne, wpisać wartości rzeczywiste parametru. Zamawiający nie dopuszcza możliwości potwierdzenia parametrów słowem TAK jeżeli wymagane jest wskazanie konkretnych parametrów charakteryzujących dostarczany element.

- Wykonawca ma obowiązek podać w kolumnie nr 4: rok produkcji, producenta, model, typ pojazdu/urządzenia;

- Wykonawca ma obowiązek podać w kolumnie nr 4:   nazwę i typ oferowanych systemów i podzespołów, wyposażenia.

- W odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, przy czym Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

| Lp. | Opis | Opis parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego | Parametr oferowany przez Wykonawcę – wpisać konkretną wartość parametru lub potwierdzić TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Wymagania ogólne: |  |  |
|  |  | Samochód i jego wyposażenie - muszą być fabrycznie nowe, nie eksploatowane, rok produkcji 2016/2017 - muszą spełniać wymagania do poruszania się po drogach publicznych na terenie Polski zawarte w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia | Samochód fabrycznie nowy: …… rok produkcji: …………………….. producent: ………………………….. model: ………………………… typ: ……………………………….. |
|  |  | Do oferty należy dołączyć: szkic proponowanego pojazdu z zabudową (zwymiarowany); |  |
| II. | Pojazd; | Rodzaj pojazdu – specjalny Przeznaczenie pojazdu - czyszczenie sieci i obiektów kanalizacyjnych, Dopuszczalna masa całkowita pojazdu Ilość miejsc 3 (1 kierowca + 2 pasażerów), Tylna ściana kabiny bez okna, Układ kierowniczy lewostronny, Drzwi (kierowca/pasażer), Długość całkowita pojazdu bez zabudowy w zakresie 5900-6700mm, Rozstaw osi w zakresie 3350-3900mm, Wysokość pojazdu po zabudowaniu max. 2700 mm, Uchwyty holownicze: z przodu i z tyłu, Kolor nadwozia: RAL5005/5010/5012/5015/5017 lub biały, Zderzaki z tworzywa sztucznego, Silnik-olej napędowy (Diesel), Moc silnika - min. 168KM, Zbiornik paliwa min. 69 litrów, Napęd AWD z blokowaniem mechanizmu różnicowego, Dopuszczalne koła tylne podwójne „bliźniaki", Pełnowymiarowe koło zapasowe, System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS, Elektroniczny układ stabilizujący tor jazdy samochodu- ESP, Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie, Wspomaganie układu kierowniczego, Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, Szyby w kabinie otwierane elektrycznie, Lusterka boczne regulowane i ogrzewane elektrycznie, Klimatyzacja, Centralny zamek sterowany z pilota zintegrowany z kluczami, Immobiliser, Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, Pokrowce na siedzenia wykonane z materiałów łatwo zmywalnych, Sonda paliwa, Kąt zejścia min. 24, Kąt natarcia min. 34. |  |
| Urządzenie do czyszczenia kanalizacji na podwoziu wyspecyfikowanym powyżej o następujących parametrach: |
|  | Silnik | Napęd pompy próżniowej i wodnej z jednostki samochodu przy zastosowaniu hydraulicznej przystawki mocy licznik motogodzin rejestrujący korzystanie z układu do czyszczenia, zabezpieczenie przed całkowitym zużyciem paliwa ze zbiornika. |  |
|  | Pompa wysokociśnieniowa: | pompa o parametrach min. 90l/min, 150bar 3 tłokowa z tłokami ceramicznymi, automatyczny zawór ciśnieniowy z by-passem, zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho, automatyczne wyłączenie pompy z możliwością kontrolowanej kontynuacji pracy przy osiągnięciu krytycznego poziomu wody w zbiorniku, przycisk z sygnalizacją niskiego stanu wody musi być umieszczony na głównym panelu kontrolnym, wskaźnik ciśnienia umieszczony w widocznym miejscu, regulator ciśnienia umieszczony w widocznym miejscu, filtr wodny umieszczony przed pompą. |  |
|  | Układ wysokociśnieniowy: | główny kołowrót wysokociśnieniowy umieszczony na odchylanym ramieniu roboczym, umożliwiający umieszczenie węża bezpośrednio nad studnią, kołowrót wykonany ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej, możliwość zablokowania ramienia roboczego w min. 5 pozycjach, możliwość zablokowania kołowrotu w min. 6 pozycjach, kołowrót zwijany/odwijany hydraulicznie z płynną regulacją prędkości, wąż gumowy DN13 L= min. 80m wytrzymujący temperaturę min. 65°C zakuty w złącza BSP, prowadnica do układania węża, możliwość mechanicznego rozłączenia kołowrotu z napędem hydraulicznym i praca na „luźnym biegu", manometr ze wskazaniem aktualnego ciśnienia, możliwość ustawienia wydatku wody na zakres 90l/min, 70l/min, 40l/min, 20l/min przy 150bar manometr ze wskazaniem aktualnego ciśnienia regulator ciśnienia |  |
|  | System grzania wody: | system grzania wody wykonany w sposób nie wymagający żadnych dodatkowych elementów, które pobierają energię (paliwo/prąd), możliwość podgrzania wody do min. 10°C przy wydatku 90l/150bar, możliwość podgrzania wody do min. 20°C przy wydatku 70l/150bar, możliwość podgrzania wody do min. 40°C przy wydatku 40l/150bar, możliwość podgrzania wody do min. 60°C przy wydatku 20l/150bar, termometr z wyświetlaczem cyfrowym aktualnych wskazań temperatury umieszczony w widocznym miejscu. |  |
|  | Zbiornik na wodę: | zbiornik wody o pojemności min. 400l maks. 500l wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium, o konstrukcji zapobiegającej falowaniu wody podczas jazdy (dopuszcza się zastosowanie jednego zbiornika zintegrowanego z odpowiednią przegrodą zabezpieczającą się mieszaniu wody ze ściekami/osadem) możliwość napełniania zbiornika poprzez: - nalanie wody bezpośrednio do zbiornika (bez użycia specjalnej końcówki), - poprzez zawór napełniający zakończony końcówką strażacką (wymagany filtr wody przed zbiornikiem), - wąż napełniający DN24-26 o długości min. 20m umieszczony na kołowrocie z manualnym rozwijaniem oraz mechanizmem zwijającym samoczynnie, zakończony złączem strażackim (wymagany filtr wody przed zbiornikiem), wskaźnik napełnienia zbiornika, przelew w zbiorniku z wyprowadzeniem nadmiaru wody pod podwozie samochodu. |  |
|  | Zbiornik na osad, ściek: | Zbiornik o pojemności min. 1400l maks. 2100l wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium, o konstrukcji zapobiegającej falowaniu medium podczas jazdy (dopuszcza się zastosowanie jednego zbiornika zintegrowanego z odpowiednią przegrodą zabezpieczającą się mieszaniu wody ze ściekami/osadem), wskaźnik napełnienia zbiornika, zawór spustowo-ssawny na dennicy z zakuciem STORZ dostosowany wielkością do rury ssawnej, zabezpieczenie tylnej części samochodu przed szlamem podczas opróżniania zbiornika ze stali nierdzewnej montowane na stałe i nieutrudniające eksploatacji, system ciśnieniowego opłukiwania zbiornika szlamowego. |  |
|  | Układ ssący: | Pompa próżniowa typu wyporowego z wirującymi tłokami krzywkowymi, Wydajność pompy (przepływu powietrza) – min. 490 m3/h Pompa chłodzona powietrzem, Maksymalna głębokość ssania w pionie min. 6,0m (bez inżektora), Cyklon ze stali odpornej na korozję zabezpieczający kompresor Podciśnienie , Wyłącznik bezpieczeństwa. |  |
|  | Ramię z rurą ssącą: | Obrotowe manualne ramię ssawne z rurą ssawną min. DN70mm, z zamocowaniem na górnym zbiorniku, Ramię ssawne ze stali nierdzewnej lub aluminium, Kołowrót wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium, obracany hydraulicznie, z nawiniętą rurą ssawną min. DN70mm o długości 12-15mb z zakuciami typu STORZ, Dodatkowy zwój rury ssawnej o przekroju jak wyżej z zakuciami typu STORZ, do przewożenia w schowku, o długości 5-8mb umożliwiającej przedłużenie węża na kołowrocie po dołączeniu do 20mb, Pod kołowrotem okapnik. |  |
|  | Sterowanie: | Główny panel kontrolno-sterowniczy w zabudowie hermetycznej ze stali nierdzewnej: - wakuometr (-1/5bar), - manometr, - licznik obrotów silnika, - Lampka niskiego stanu wody w zbiorniku, - Lampka wysokiej temperatury kompresora, - wskaźnik zapełnienia filtra cyklonowego, - praca pompy START/STOP, - awaryjny przycisk STOP wyłączający całe urządzenie, - licznik motogodzin pracy urządzenia, - Inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń zabudowy, - panel sterowania podświetlany w kolorach informujących o pracy urządzenia z dalszej odległości: kolor niebieski - sterowanie z pilota, kolor żółty – niebezpieczeństwo, kolor czerwony – awaria. 2x Pilot zdalnego sterowania o zasięgu min. 70m, na którym umieszczone będą przyciski do sterowania min:: - załączanie/wyłączanie pompy wysokiego ciśnienia, - załączanie/wyłączanie pompy próżniowej, - tryb podciśnienie/nadciśnienie, - otwieranie/zamykanie zaworów pneumatycznych, - zwijanie/rozwijanie węża ciśnieniowego, - regulacja obrotów silnika, - wyłącznik awaryjny, - Inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń zabudowy. |  |
|  | Osprzęt: | głowica do przebijania zatorów typu quatro na wąż DN13 przeznaczona do średnic rur czyszczonych rozpoczynających się od 40, głowica do przebijania zatorów typu quatro na wąż DN13 (min. 4 strumienie do przodu i 6 strumieni w tył) przeznaczona do średnic rur czyszczonych dochodzących do 250, głowica czyszcząca na wąż DN13, pistolet z lancą L= 800 - 1000mm, sztywna końcówka ssawna DN70 z zakuciem, reflektor oświetleniowy LED 2500lm na stopie magnetycznej, Zbiornik na wodę min. 4l z dozownikiem mydła do mycia rąk, schowek na pachołki składane z oświetleniem 10 szt., z możliwością zamknięcia na klucz,(schowki ze stali nierdzewnej lub aluminium zamykane roletą oraz z zabezpieczeniem przed otwarciem osób niepożądanych) magnetyczne flary sygnalizacyjne LED 6 szt. wraz z ładowarką sieciową + samochodową umieszczone w zamykanym schowku, belka sygnalizacyjna LED umieszczona nad kabiną kierowcy (w środkowej części napis „POGOTOWIE WOD-KAN") przegrody lub specjalne uchwyty do przewożenia sprzętu np. do przewożenia łopat itp. (wykonane z materiałów odpornych na korozję) szuflady do przewożenia drobnego sprzętu i narzędzi min. 3szt umieszczone w zamykanym schowku. (wykonane z materiałów odpornych na korozję) Kamera wpychana niezbędna do wstępnego przeglądu kanału przed czyszczeniem i po przeprowadzeniu czyszczenia o parametrach (do przewożenia i przechowywania w specjalnym zamykanym na klucz schowku): - Bęben z włóknem: • szczelność bębna min. IP54, • kołowrót stal nierdzewna, • wbudowany licznik odległości, • przewód wykonany z włókna szklanego o długości min. 59mb, • przewód o średnicy min. 10mm, • waga bębna z przewodem 59m oraz sterowaniem nie większa niż 60kg, • średnica bębna z przewodem 59m umożliwiająca przewóz w zamkniętym schowku zabudowanym na samochodzie będącym przedmiotem dostawy, - Głowica kamery: • szczelność min. 3 bar • wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium • kolorowy obraz • automatyczny horyzont (poziomowanie obrazu) • kąt widzenia w zakresie min. 95 • średnica 43mm do 46mm • wbudowany nadajnik położenia 33khz (dla rur niemetalowych), 512Hz (dla rur metalowych) • rozdzielczość min. 440 linii • czułość: < 1,0 lux • ślizgi centrujące głowicę do średnicy DN100, DN150, DN200 i DN250 - Jednostka centralna: • szczelność obudowy min. IP54 • wyposażona kolorowy monitor min./maks. 7"/11" • klawiatura do wprowadzania opisów odporna na warunki atmosferyczne • wyświetlanie na ekranie licznika metrów • możliwość wprowadzania opisów • nagrywanie plików w formacie MPEG4 • wbudowany wewnętrzny dysk twardy SSD min. 120GB • możliwość eksportu danych na kartę SDHC min. 32GB • tworzenie zdjęć w formacie JPEG na żywo lub podczas odtwarzania pliku video • funkcja ZOOM min. x3 na żywo lub podczas odtwarzania video • zasilanie z baterii typu Li-ion wystarczające na min. 6h pracy • możliwość zasilania z gniazda zapalniczki samochodowej (12V) lub agregatu/sieci (230V) • jednostka centralna łatwo montowana oraz demontowana na bębnie - Oprogramowanie: • w języku polskim • umożliwiające sporządzenie i wydruk raportu z inspekcji zawierający dane jak: • nazwę wykonawcy • nazwę projektu • nazwę studni początkowej oraz końcowej • informację o kierunku spadku • materiał z jakiego wykonano rurę • średnicę przewodu • opis stanu kanału (czysty, brudny, po czyszczeniu) • datę/godzinę wykonania inspekcji • nazwę nagranego filmu video • długość przebytego odcinka • wykonane zdjęcia z inspekcji wraz z podaniem odległości • zapisy z wprowadzonych obserwacji • raporty zapisywane w pliku edytowalnym Inne elementy wyposażenia, które będą niezbędne do prawidłowej obsługi wszystkich elementów zabudowy w zależności od oferowanego typu, a niewymienione w szczegółowym zestawieniu. |  |

……………………………

miejscowość i data	  		......................................................

Podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 1/06/2017/JRP

Załącznik nr 1B do IDW

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

Postępowanie dotyczy dostawy pn.

„Kontrakt III: Zakup specjalistycznego pojazdu ssąco – płuczącego do czyszczenia 
i udrażniania kanalizacji”

1. Wykonawca:

........................................................

Nazwa

…………………………………….

Adres firmy

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI:

- Czasookres gwarancji: wg wskazań zawartych w ofercie Wykonawcy - dla wszystkich urządzeń, podzespołów, elementów wyposażenia danego pojazdu/urządzenia od daty dostawy, zainstalowania i uruchomienia potwierdzonych podpisaniem protokołu odbioru końcowego;

- Gwarancja winna obejmować bezpłatne; naprawy, regulację, koszty transportu dojazdu z i do serwisu;

- W przypadku trzech naprawach tego samego modułu (tj. urządzeń, podzespołów, elementów wyposażenia urządzenia/pojazdu) w okresie gwarancyjnym wymagana jest  wymiana tego elementu na nowy. Liczba ta nie obejmuje napraw wynikających z niewłaściwej eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego oraz przypadków losowych niezależnych od Wykonawcy.

- Każdy czas naprawy gwarancyjnej przedłuża termin gwarancji o czas przerwy w eksploatacji.

- Wymagana jest Karta gwarancyjna, zgodna z wymogami określonymi w niniejszym załączniku, oddzielna dla każdego zadania i urządzenia. Karta gwarancyjna dostarczona zostanie wraz z dostawą.

- Umożliwienie montażu modułu GPS funkcjonującego u Zamawiającego, przez podmiot wskazany przez Zamawiającego. Montaż modułu GPS nie powoduje utraty uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji jakości.

      - WYMAGANIA DOTYCZĄCE SERWISU:

- Czas rekcji na zgłoszona usterkę (godziny robocze) – do 48 godzin;

- Zamawiający wymaga, aby naprawy i przeglądy zabudowy pojazdu, odbywały się w siedzibie Zamawiającego (tzw. mobilny serwis gwarancyjny), a w uzasadnionych przypadkach mogą odbywać się, za zgodą Zamawiającego, we wskazanym przez Wykonawcę serwisie na terenie Polski.

- Czas naprawy - do 10 dni roboczych (w przypadkach skomplikowanych napraw dopuszcza się przedłużenie okresu naprawy za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem spełnienia wymogów wskazanych w pkt 4) poniżej).

- Jeżeli przewidywany czas naprawy przekroczy okres 10 dni roboczych Zamawiający uprawniony jest nająć, na koszt Wykonawcy, odpowiedni sprzęt/pojazd podlegający naprawie, który umożliwi pracę na takim samym lub wyższym poziomie jak sprzęt/pojazd naprawiany;

- Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego:

        - wykonawca jest zobowiązany do zachowania poufności wszelkich danych uzyskanych w trakcie wykonywania czynności serwisowych;

        - wykonawcy nie wolno wykonywać żadnych kopii dysków twardych lub danych cząstkowych w trakcie wykonywania naprawy;

        - części wymienione, zużyte pozostające po naprawie, pozostają w dyspozycji zamawiającego;

        - w przypadku awarii dysków twardych wykonawca zobowiązany jest do wymiany dysków na wolne od wad. Uszkodzony dysk pozostaje u zamawiającego;

- naprawy i przeglądy będą wykonywane wyłącznie w autoryzowanych serwisach;

- osoba/by uprawniona/ne do kontaktu z Zamawiającym w sprawie napraw gwarancyjnych/ usług serwisowych:

……………..................................................………/imię i nazwisko, tel./

……………..................................................………/imię i nazwisko, tel./

- adres, numer telefonu serwisu gwarancyjnego

……………………………………………………….. /adres, tel /fax, mail/

Oświadczam(y), że ponoszę(imy) pełną odpowiedzialność za udzielone warunki gwarancji i serwisu.

……………………………

miejscowość i data	  		......................................................

Podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 1/06/2017/JRP

Załącznik nr 1C do IDW

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Postępowanie dotyczy dostawy pn.

„Kontrakt III: Zakup specjalistycznego pojazdu ssąco – płuczącego do czyszczenia 
i udrażniania kanalizacji”

1. Wykonawca:

........................................................

Nazwa

…………………………………….

Adres firmy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

- Oświadczam(y) że wraz z dostawą pojazdów/urządzeń dostarczone zostaną instrukcje obsługi w języku polskim;

- Oświadczam(y) że wraz z dostawą urządzeń dostarczone zostaną certyfikaty lub deklaracje zgodności;

- Oświadczam(y) że zaoferowane urządzenia będą oznakowane znakiem CE;

- Oświadczam(y) że wraz z dostawą pojazdu dostarczone zostaną następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczno-ruchowa pojazdu;

- wykaz części zamiennych;

- karta  gwarancyjna;

- książka przeglądów serwisowych;

- wykaz punktów serwisowych;

- świadectwo homologacji na podwozie;

- komplet dokumentów umożliwiający dokonanie rejestracji samochodu;

- wykaz sprzętu stanowiącego wyposażenie samochodu;

- komplet dokumentów umożliwiający dokonanie rejestracji samochodu, jako specjalnego właścicielowi pojazdu czyli Zamawiającemu;

- Oświadczam (y), że  uzyskamy, na podstawie upoważnienia Zamawiającego, Decyzję UDT o dopuszczeniu pojazdu/urządzenia do eksploatacji wraz z księgą rewizyjną z Urzędu Dozoru Technicznego - jeżeli zamontowane urządzenia tego wymagają.

- Oświadczam(y), że w zaoferowanym pojeździe umożliwimy, po dostawie pojazdu, montaż modułu GPS funkcjonującego u Zamawiającego. Montażu dokona  Wykonawca wskazany przez Zamawiającego. Dokonanie montażu wzmiankowanego modułu GPS nie ograniczy uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 1/06/2017/JRP

Załącznik nr 2 do IDW

Postępowanie dotyczy dostawy pn.

„Kontrakt III: Zakup specjalistycznego pojazdu ssąco – płuczącego do czyszczenia 
i udrażniania kanalizacji”

Wykonawca:

........................................................

Nazwa

…………………………………….

Adres firmy

……………………………………..

Fax.

Oświadczenie Wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn. Zakup specjalistycznego pojazdu ssąco – płuczącego do czyszczenia i udrażniania kanalizacji” dla przedsięwzięcia: „Uzupełnienie niedoborów systemu ściekowego w Aglomeracji Kęty, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Bulowicach oraz rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Kętach” oświadczam;

-	że nie podlegam wykluczeniu z udziału w w/w postępowaniu

oraz

- 	 spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale 7 pkt. 1 IDW

względnie

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w rozdziale 7 pkt. 1 IDW polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

……………………………………………………………………….

(wskazać dokładną nazwę pomiotu)

w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………

(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

Podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 1/06/2017/JRP

Załącznik nr 3 do IDW

Postępowanie dotyczy dostawy pn.

„Kontrakt III: Zakup specjalistycznego pojazdu ssąco – płuczącego do czyszczenia 
i udrażniania kanalizacji”

Wykonawca:

........................................................

Nazwa

…………………………………….

Adres firmy

Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Zobowiązujemy się do oddania Wykonawcy/Wykonawcom występującym wspólnie*

..................................................................................................................................... 
(nazwa Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie)

mającego/-ym siedzibę w ...........................................................................

do dyspozycji na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia w postaci:

sytuacji ekonomicznej lub finansowej poprzez oddanie do dyspozycji Wykonawcy zasobów w postaci …………………………. na okres ………………………………………., w ten sposób że ……………………………………………………………………………………………………………….;

* Należy wskazać w jakim charakterze/w jaki sposób/w jakiej formie podmiot trzeci udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia będzie faktycznie brał udział w realizacji zamówienia, bowiem powołanie się przez wykonawcę na zasoby podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot trzeci będzie brał udział w wykonaniu zamówienia.

Należy jasno określić:

1	zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2.	sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

W przypadku, gdy zasoby, o których mowa powyżej zostaną udostępnione Wykonawcy/ Wykonawcom występującym wspólnie przez różne Podmioty, zobowiązanie w formie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do IDW, złoży oddzielnie każdy z Podmiotów udostępniających.

W sytuacji gdy Wykonawca korzysta np. tylko ze zdolności technicznej lub zawodowej danego podmiotu przy pozostałych zasobach wpisuje się - nie dotyczy.

PODPIS PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY:

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

Podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 1/06/2017/JRP

Załącznik nr 4 do IDW

WYKAZ DOSTAW

Postępowanie dotyczy dostawy pn.

„Kontrakt III: Zakup specjalistycznego pojazdu ssąco – płuczącego do czyszczenia 
i udrażniania kanalizacji”

Wykonawca:

........................................................

Nazwa

…………………………………….

Adres firmy

……………………………………..

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Wykonałem(wykonaliśmy) lub wykonuję (wykonujemy) następujące dostawy:

| L.p. | Przedmiot zamówienia/dostawy | Data, miejsce wykonania/ wykonywania | Zamawiający nazwa | Nazwa Wykonawcy | Wartość realizowanej dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

Podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

W przypadku, gdy Wykonawca ma dokument potwierdzający ubezpieczenie w innej walucie niż PLN, należy dokonać przeliczenia wg średniego kursu NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.

Wykonawca usuwa/przekreśla niepotrzebne

niepotrzebne skreślić

Wykonawca skreśla niepotrzebne wyrażenie.