PYTANIA - ODPOWIEDZI

Dot.: Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie wielowariantowej koncepcji modernizacji i rozbudowy część osadowej oczyszczalni ścieków

- W związku ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dla przetargu jw. Prosimy o wyjaśnienie zapisu w pkt. III. 3.1 – drugie zadanie o brzmieniu:… „Powinny uwzględniać zwiększenie przepustowości oczyszczalni - dostosowanie do istniejących warunków z uwzględnieniem dodatkowych wpięć w związku z rozbudową kanalizacji w gminie Kęty i gminie Porąbka” – koniec cytatu. Zapis ten jest nieprecyzyjny gdyż tworzy wątpliwości czy zamawiana koncepcja dotyczy części osadowej oczyszczalni jak zapisano w temacie specyfikacji czy też całości oczyszczalni.

Ad.1  Zamawiana koncepcja dotyczy tylko części osadowej oczyszczalni. W części osadowej należy już przewidzieć, że nastąpią dodatkowe wpięcia do kanalizacji, a co za tym idzie, nastąpi wzrost produkcji osadu na oczyszczalni.

- Prosimy o określenie przynajmniej rzędu wielkości zanieczyszczeń co do zwiększenia przepustowości w związku rozbudową kanalizacji w Kętach i Porąbce.

Ad.2 W związku z rozbudową kanalizacji w gminie Kęty i gminie Porąbka zwiększy się liczba mieszkańców korzystających z oczyszczalni o ok..  21 000 mieszkańców.

- Zapis pkt. III. 3.2 mówiący co koncepcja powinna zawierać wymienia branżę technologiczną i budowlaną. Czy również szczegółowo ma być opracowana branża energetyczna i gospodarki gazowej, co wydaje się być istotne w aspekcie części kosztowej.

Ad.3 Koncepcja powinna również zawierać opracowaną branżę energetyczną i gospodarki gazowej.